## KODY IEC_SSiN
NAZWA URZĄDZENIA: AUTOMATYKA ZAŁĄCZENIA REZERW ATS-9 (2 dopływy+sprzęgło)
LOKALIZACJA …………..………..…... 9600/19200/……………. [bps] adres ………….. Aktualne od 01.2020r
Lp. | ZEG | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA | WE/WY | negacje | SSiN
| Wtyczka/Pin | FUN | INF
1 | E1A1-1-2 | 1 | 1 | Wyłącznik A Q81 zamknięty | WE | -
2 | E1A1-3-4 | 1 | 2 | Wyłącznik A Q81 otwarty | WE | -
3 | E1A1-5-6 | 1 | 3 | Wyłącznik B Q82 zamknięty | WE | -
4 | E1A1-7-8 | 1 | 4 | Wyłącznik B Q82 otwarty | WE | -
5 | E1A1-9-10 | 1 | 5 | Wyłącznik S Q83 zamknięty | WE | -
6 | E1A1-11-12 | 1 | 6 | Wyłącznik S Q83 otwarty | WE | -
7 | E1A1-13-14 | 1 | 7 | Blokowanie SZR | WE | -
8 | E1A1-15-16 | 1 | 8 | Odstawienie SZR | WE | -
9 | E1A2-1-2 | 2 | 1 | Gotowość A | WE | -
10 | E1A2-3-4 | 2 | 2 | Zanik napięcia na szynach sek1 | WE | -
11 | E1A2-5-6 | 2 | 3 | Gotowość B | WE | -
12 | E1A2-7-8 | 2 | 4 | Zanik napięcia na szynach sek2 | WE | -
13 | E1A2-9-10 | 2 | 5 | Gotowość S | WE | -
14 | E1A2-11-12 | 2 | 6 | Dzialanie zabezpieczen Wyłączników | WE | -
15 | E1A2-13-14 | 2 | 7 | Blokada SZR od impulsu sterowniczego wyłącz | WE | -
16 | E1A2-15-16 | 2 | 8 | Dzialanie PPOŻ | WE | -
17 | E1P1-1-2 | 18 | 1 | Zanik napięcia na dopływie A TPW1 L1 | WE | -
18 | E1P1-3-4 | 18 | 2 | Zanik napięcia na dopływie A TPW1 L2 | WE | -
19 | E1P1-5-6 | 18 | 3 | Zanik napięcia na dopływie A TPW1 L3 | WE | -
20 | E1P1-7-8 | 18 | 4 | Asymetria napięcia na dopływie A TPW1 | WE | -
21 | E1P1-9-10 | 18 | 5 | Zanik napięcia na dopływie B TPW2 L1 | WE | -
22 | E1P1-11-12 | 18 | 6 | Zanik napięcia na dopływie B TPW2 L2 | WE | -
23 | E1P1-13-14 | 18 | 7 | Zanik napięcia na dopływie B TPW2 L3 | WE | -
24 | E1P1-15-16 | 18 | 8 | Asymetria napięcia na dopływie B TPW2 | WE | -
25 | E1Z1-1-2 | 20 | 1 | Zanik napięcia zasilania 1. | WE | - | V
26 | E1Z1-3-4 | 20 | 2 | Zanik napięcia zasilania 2. | WE | - | V
27 | E1Z1-5-6 | 20 | 3 | Kasowanie alarmow | WE | -
28 | E1Z1-7-8 | 20 | 4 | PPZ SEK1 łącznik | WE | -
29 | E1Z1-9-10 | 20 | 5 | PPZ SEK2 łącznik | WE | -
30 | E1Z1-11-12 | 20 | 6 | REZERWA | WE | -
31 | E1Z1-13-14 | 20 | 7 | REZERWA | WE | -
32 | E1Y1-1-2 | 6 | 1 | SZR zablokowany - sygnał zbiorczy | WY | - | V
33 | E1Y1-3-4 | 6 | 2 | SZR uszkodzony | WY | - | V
34 | E1Y1-5-6 | 6 | 3 | Impuls na otwarcie Wyłącznika A Q81 | WY | -
35 | E1Y1-7-8 | 6 | 4 | Impuls na zamknięcie Wyłącznika A Q81 | WY | -
36 | E1Y1-9-10 | 6 | 5 | Impuls na otwarcie Wyłącznika B Q82 | WY | -
37 | E1Y1-11-12 | 6 | 6 | Impuls na zamknięcie Wyłącznika B Q82 | WY | -
38 | E1Y1-13-14 | 6 | 7 | Impuls na zamknięcie Wyłącznika S Q83 | WY | -
39 | E1Y1-15-16 | 6 | 8 | Impuls na otwarcie Wyłącznika S Q83 | WY | -
40 | E1Y2-1-2 | 7 | 1 | Zezwolenie na załączenie Wyłącznika A Q81 | WY | -
41 | E1Y2-3-4 | 7 | 2 | Zezwolenie na załączenie Wyłącznika B Q82 | WY | -
42 | E1Y2-5-6 | 7 | 3 | Zezwolenie na załączenie Wyłącznika S Q83 | WY | -
43 | E1Y2-7-8 | 7 | 4 | Zanik nap na szynach sek1 | WY | - | V
44 | E1Y2-9-10 | 7 | 5 | Zanik nap na szynach sek2 | WY | - | V
45 | E1Y2-11-12 | 7 | 6 | Działnie SZR | WY | - | V
46 | E1Y2-13-14 | 7 | 7 | Nieudany cykl SZR | WY | - | V
47 | E1Y2-15-16 | 7 | 8 | Zanik nap na doplywie sygn zbiorczy | WY | - | V
LP |  | FUN | INF | STEROWANIE - OPIS ZDARZENIA | DPO
1 |  | 1 | 15 | Zablokuj SZR | 2 | -
2 |  | 1 | 15 | Odblokuj SZR | 1 | -
3 |  | 1 | 16 | Impul na załącz Wyłącznik Q81 | 2 | -
4 |  | 1 | 16 | Impul na wyłącz Wyłącznik Q81 | 1 | -
5 |  | 1 | 17 | Impul na załącz Wyłącznik Q82 | 2 | -
6 |  | 1 | 17 | Impul na wyłącz Wyłącznik Q82 | 1 | -
7 |  | 1 | 26 | Impul na załącz Wyłącznik Q83 | 2 | -
8 |  | 1 | 26 | Impul na wyłącz wyłącznik Q3 | 1 | -
9 |  | 1 | 33 | Kasowanie alarmów | 2 | -