## KODY IEC_SSiN
NAZWA URZĄDZENIA: Automatyka Regulacji Napięcia Transformatora ARN-T
LOKALIZACJA …………..………..…... 9600/19200/……………. [bps] adres ………….. Aktualne od 01.2020r
Lp. | ZEG | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA | WE/WY | negacje | SSiN
| Wtyczka/Pin | FUN | INF
1 | U84-1-2 | 1 | 1 | Numer zaczepu BIT 0 - Sygnał 1 | WE | -
2 | U84-3-4 | 1 | 2 | Numer zaczepu BIT 1 - Sygnał 2 | WE | -
3 | U84-5-6 | 1 | 3 | Numer zaczepu BIT 2 - Sygnał 3 | WE | -
4 | U84-7-8 | 1 | 4 | Numer zaczepu BIT 3 - Sygnał 4 | WE | -
5 | U84-9-10 | 1 | 5 | Numer zaczepu BIT 4 - Sygnał 5 | WE | -
6 | U84-11-12 | 1 | 6 | Numer zaczepu BIT 5 - Sygnał 6 | WE | -
7 | U84-13-14 | 1 | 7 | Rezerwa SSiN - Sygnał 7 | WE | -
8 | U84-15-16 | 1 | 8 | Rezerwa SSiN - Sygnał 8 | WE | -
9 | U80-1-2 | 2 | 1 | Sygnał 9 | WE | -
10 | U80-3-4 | 2 | 2 | Sygnał 10 | WE | -
11 | U80-5-6 | 2 | 3 | Sygnał 11 | WE | -
12 | U80-7-8 | 2 | 4 | Sygnał 12 | WE | -
13 | U80-9-10 | 2 | 5 | Sygnał 13 | WE | -
14 | U80-11-12 | 2 | 6 | Sygnał 14 | WE | -
15 | U80-13-14 | 2 | 7 | Sygnał 15 | WE | -
16 | U80-15-16 | 2 | 8 | Sygnał 16 | WE | -
17 | U76-1-2 | 3 | 1 | Sygnał 17 | WE | -
18 | U76-3-4 | 3 | 2 | Sygnał 18 | WE | -
19 | U76-5-6 | 3 | 3 | Sygnał 19 | WE | -
20 | U76-7-8 | 3 | 4 | Sygnał 20 | WE | -
21 | U76-9-10 | 3 | 5 | Sygnał 21 | WE | -
22 | U76-11-12 | 3 | 6 | Sygnał 22 | WE | -
23 | U76-13-14 | 3 | 7 | Sygnał 23 | WE | -
24 | U76-15-16 | 3 | 8 | Sygnał 24 | WE | -
25 | U08-1-2 | 20 | 1 | Zanik napięcia zasilania 1. | WE | -
26 | U08-3-4 | 20 | 2 | Zanik napięcia zasilania 2. | WE | -
27 | U08-5-6 | 20 | 3 | Sygnał 25 | WE | -
28 | U08-7-8 | 20 | 4 | Sygnał 26 | WE | -
29 | U08-9-10 | 20 | 5 | Sygnał 27 | WE | -
30 | U08-11-12 | 20 | 6 | Sygnał 28 | WE | -
31 | U08-13-14 | 20 | 7 | Sygnał 29 | WE | -
72 | U68-1-2 | 5 | 1 | Przekaźnik 1 | WY | -
73 | U68-3-4 | 5 | 2 | Przekaźnik 2 | WY | -
74 | U68-5-6 | 5 | 3 | Przekaźnik 3 | WY | -
75 | U68-7-8 | 5 | 4 | Przekaźnik 4 | WY | -
76 | U68-9-10 | 5 | 5 | Przekaźnik 5 | WY | -
77 | U68-11-12 | 5 | 6 | Przekaźnik 6 | WY | -
78 | U68-13-14 | 5 | 7 | Przekaźnik 7 | WY | -
79 | U68-15-16 | 5 | 8 | Przekaźnik 8 | WY | -
80 | U64-1-2 | 6 | 1 | Przekaźnik 9 | WY | -
81 | U64-3-4 | 6 | 2 | Przekaźnik 10 | WY | -
82 | U64-5-6 | 6 | 3 | Przekaźnik 11 | WY | -
83 | U64-7-8 | 6 | 4 | Przekaźnik 12 | WY | -
84 | U64-9-10 | 6 | 5 | Przekaźnik 13 | WY | -
85 | U64-11-12 | 6 | 6 | Przekaźnik 14 | WY | -
86 | U64-13-14 | 6 | 7 | Przekaźnik 15 | WY | -
87 | U64-15-16 | 6 | 8 | Przekaźnik 16 | WY | -
72 | U60-1-2 | 7 | 1 | Przekaźnik 17 | WY | -
73 | U60-3-4 | 7 | 2 | Przekaźnik 18 | WY | -
74 | U60-5-6 | 7 | 3 | Przekaźnik 19 | WY | -
75 | U60-7-8 | 7 | 4 | Przekaźnik 20 | WY | -
76 | U60-9-10 | 7 | 5 | Przekaźnik 21 | WY | -
77 | U60-11-12 | 7 | 6 | Przekaźnik 22 | WY | -
78 | U60-13-14 | 7 | 7 | Przekaźnik 23 | WY | -
79 | U60-15-16 | 7 | 8 | Przekaźnik 24 | WY | -
80 | U56-1-2 | 8 | 1 | Przekaźnik 25 | WY | -
81 | U56-3-4 | 8 | 2 | Przekaźnik 26 | WY | -
82 | U56-5-6 | 8 | 3 | Przekaźnik 27 | WY | -
83 | U56-7-8 | 8 | 4 | Przekaźnik 28 | WY | -
84 | U56-9-10 | 8 | 5 | Przekaźnik 29 | WY | -
85 | U56-11-12 | 8 | 6 | Przekaźnik 30 | WY | -
86 | U56-13-14 | 8 | 7 | Przekaźnik 31 | WY | -
87 | U56-15-16 | 8 | 8 | Przekaźnik 32 | WY | -
POMIARY
Lp. |  | IEC 870-5-103 |  | OPIS ZDARZENIA
|  | FUN | INF
1 |  | 1 | 1 | Numer zaczepu transformatora | 0 |  | /64
2 |  | 1 | 2 | Pomiar napięcia transformatora SN1 | 1 |  | x4 [V]
3 |  | 1 | 3 | Pomiar prądu transformatora SN1 | 2 |  | x4 [A]
4 |  | 1 | 4 | Pomiar napięcia transformatora SN2 | 3 |  | x4 [V]
5 |  | 1 | 5 | Pomiar prądu transformatora SN2 | 4 |  | x4 [A]